TERMO DE REFERÊNCIA 15

# REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

# (OBRAS A SEREM CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS)

Barragens com volume armazenado > 3.000.000 m3 devem solicitar outorga e

Barragens com altura do maciço > 9 m, independente do volume armazenado deverão solicitar Autorização para Construção mediante a documentação abaixo:

Ao Diretor

Departamento dos Recursos Hídricos/SEMA

Avenida Borges de Medeiros, nº 261 – 12º andar

CEP: 90.020.021          Porto Alegre – RS

Fone: 0xx51 3288-8144/3288-8146

(Nome do Requerente), CPF ou CNPJ nº (CPF – Pessoa Física ou CNPJ – Pessoa Jurídica), vem pelo presente, requerer deste Departamento  Autorização para Construção de Barragem e Reserva de  Disponibilidade Hidrica para acumulação de águas superficiais, com interveniência no (rio, arroio, sanga, etc...), conforme previsto no Decreto nº 52.931 de 2016, localizada no(a) (fazenda, sítio, etc.........) (distrito), (município) com a finalidade de uso em .............. (se irrigação, indicar a cultura).

Nestes termos, pede deferimento.

(Local),............ de ........................................... de 20.......

Assinatura do Requerente

Nome

Endereço completo para correspondência

Fone/Fax/E-mail

Observações:

- BARRAGEM: é qualquer estrutura artificial de terra, de alvenaria, de concreto simples, ou de armado, localizada em um curso d’água superficial permanente ou intermitente, excluídos aqueles de características efêmeras, para fins de contenção ou acumulação de água, devendo ser constituído de mínimo maciço e vertedouro, podendo a sua área alagada atingir área de preservação permanente (APP) (Decreto nº 52.931, de 7 de março de 2016);

O requerimento deverá ser formulado pelo proprietário da terra onde se localiza a barragem. Caso o(s) requerente(s) seja(m) arrendatário(s), deverá constar uma procuração do proprietário da terra para encaminhamento e firmatura da documentação;

Para solicitar a Reserva de Disponibilidade Hídrica e a Autorização para Construção enviar a seguinte documentação:

- Número de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

- ART(s) do(s) responsável(is) pelo Projeto e Estudos Geológicos e Geotécnicos;

- Cópia do Cartão do CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do proprietário da terra onde se localizará  a barragem ou do arrendatário com procuração do proprietário (mesmo da assinatura do requerimento);

- Cadastro no SIOUT;

- Planta de Localização/Situação em escala ou Imagem Google, destacando os limites da propriedade, a localização da área irrigada, os lindeiros, o polígono formado pela bacia de acumulação da barragem, os cursos de água num raio de 500 m, estradas, obras de infraestrutura e construções passíveis de danos em caso do colapso da obra em estudo, outros reservatórios distantes até 500 m existentes à jusante do projeto, poços num raio de 500 m, outros empreendimentos que se relacionem com a captação de água ou lançamento de efluentes num raio mínimo de 500 m;

- Declaração de que a barragem não ocasionará conflitos com lindeiros, no que se refere ao uso da água e regularização da obra:

  - Caso a barragem esteja próxima aos limites da propriedade de terceiros, deverá ser anexado documento assinado pelo(s) lindeiro(s) com CPF, informando que não há óbices quanto à construção da barragem;

  - Caso a barragem alague terras de terceiro(s) ou sua(s) estrutura(s) ultrapasse(m) a divisa da propriedade, deverá ser anexada autorização deste(s) lindeiro(s);

  - Caso a barragem esteja próximo a faixa “non aedificandi”  de uma estrada Federal, Estadual ou Municipal será solicitada Declaração do Órgão responsável pela estrada, informando sobre a inexistência de óbices para construção  da barragem;

  - Caso a estrutura da barragem ou área de alague esteja localizada na faixa de domínio ou na faixa “non aedificandi ” de uma estrada, será solicitada autorização para construção da barragem;

- Informar se a barragem será construída ou reformada;

- Informar a situação do empreendimento junto ao Órgão Ambiental e anexar a Licença vigente, se a barragem estiver sendo reformada;

- Informar se a barragem interromperá algum curso de água efêmero, intermitente, ou perene;

- Memorial Descritivo contendo:

1) Cálculo da Vazão Máxima;

2) Dimensionamento do Vertedouro;

3) Dimensionamento do Canal de Fuga;

4) Cálculo da Largura da Crista;

5) Cálculo da Orla de Segurança;

6) Demonstrativo de Áreas e Volumes de Água (Indicar as cotas de nível normal e máximo e respectivos volumes de água);

7) Cálculo da Linha de Infiltração;

8) Cálculo do Enrocamento ou  Estrutura de Proteção do Maciço;

7) Demonstrativo do Volume de Terra a movimentar;

8) Características do Maciço;

8.1Comprimento

8.2Inclinação dos taludes;

- Projeto elaborado em escala apropriada contendo dimensões e cotas, selo com o nome e assinatura do(s) proprietário(s) e do(s) responsável (is) técnico(s) pelo (s) projeto a ser efetuado :

- Planta Baixa do Maciço

- Planta da Bacia de Acumulação;

- Perfil Longitudinal da Barragem;

- Seção Transversal do Maciço na parte mais alta ( indicar os níveis normais e máximo;

- Seção Transversal junto a tomada de água;

- Detalhes do Vertedouro (seção transversal e perfil longitudinal)

- Detalhes do Canal de Fuga (seção transversal e perfil longitudinal);

- Detalhes da Tomada de Água e da Passarela quando couber;

- Detalhes do filtro , quando couber;

- Detalhes do Enrocamento ou Estrutura de Proteção do Maciço;

- Curva de Capacidade do lago, quando couber;

- Avaliação da Estabilidade da Obra contendo

1-	Perfil de Sondagem;

2-	Ensaios de Amostra de Solo das jazidas com os seguintes índices físicos:

2.1- Permeabilidade

2.2- Compactação

2.3- Análise Granulométrica

2.4- Compressão Triaxial ou Cisalhamento Direto;

3- Cálculo de Estabilidade.

Para solicitação do Alvará de Conclusão:

- ART de Execução

- Fotografias

- Licença de Instalação.

- Apresentação do Projeto